## Мультиметры
Сравнительные характеристики мультиметров Brymen
Тестируемый параметр | BM2805CSE | BM2257 | BM789 | BM869s | BM878
Постоянное напряжение | До 1000 В | До 600 В | До 1000 В | До 1000 В | До 1000 В
Переменное напряжение | До 1000 В | До 600 В | До 1000 В | До 1000 В | До 1000 В
Сопротивление | До 60 Мом | До 60 Мом | До 60 Мом | До 50 Мом | До 60 Мом
Прозвон (BeepLit™) | Да(BeepLit™) | Да(BeepLit™) | Да(BeepLit™) | Да | Да
Испытание диода (BeepLit™) | Да(BeepLit™) | Да(BeepLit™) | Да(BeepLit™) | Да | Да
Ёмкость | До 2 мФ | До 10 мФ | До 10 мФ | До 25 мФ | До 30 мФ
Постоянная сила тока | До 10 А | До 10 А | До 10 А | До 10 А | До 600 мА
Переменная сила тока | До 10 А | До 10 А | До 10 А | До 10 А | До 600 мА
Частота цифровых сигналов | 5 Гц - 300 кГц | 10 Гц - 200 кГц | 5 Гц - 1 МГц | 5 Гц - 1 МГц | Нет
Частота аналоговых сигналов | 10 Гц- 50 кГц | 10 Гц- 50 кГц | 10 Гц- 50 кГц | 10 Гц- 200 кГц | 10 Гц- 100 кГц
Бесконтактный указатель напряжения | Да | Да | Да | Нет | Нет
Измерение температуры | Нет | от -40 °С до 1000 °С | от -200 °С до 1090 °С | от -50 °С до 1000 °С | от -50 °С до 537 °С
Режим dBm | Нет | Нет | Да | Да | Нет
Коэффициент заполнения импульсов | Нет | Нет | Да | Да | Нет
Петля постоянного тока 4-20 мА | Нет | Нет | Да | Да | Нет
Измерение сопротивления металлосвязи | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
Измерение сопротивления изоляции (до 1000 В) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
Особенности
| 1. Фильтр низких частот. | 1. Удержание показаний Real-Read™ - удержание последнего стабильного измерения. | 1. Удержание показаний Real-Read™ - удержание последнего стабильного измерения. | 1. Возможность связи с пк с помощью интерфейса BRUA-20X (опция). | 1. Регистрация максимальных и минимальных значений измерений.
| 2. Двухстороннее экранирование от электромагнитных помех. | 2. BeepPass™ - допусковый контроль диодов. | 2. Фильтр низких частот. | 2. Фильтр низких частот. | 2. Фильтр низких частот.
| 3. Защита по категориям перенапряжения CAT III 1000 В и CAT IV 600 В. | 3. Фильтр низких частот. | 3. Измерение электрической проводимости с разрешением в нСм. | 3. Измерение электрической проводимости с разрешением в нСм. | 3. Продолжительное измерение в режимах измерения сопротивления изоляции (от 50 до 1000 В) и металлосвязи (измерительный ток 200 А).
|  | 4. Регистрация максимума/минимума и среднего из серии измерений. Регистрация максимальных и минимальных пиковых значений сигнала. | 4. Регистрация максимума/минимума и среднего из серии измерений. Регистрация максимальных и минимальных пиковых значений сигнала. | 4. Регистрация максимума/минимума и среднего из серии измерений. Регистрация максимальных и минимальных пиковых значений сигнала. | 4. Измерение коэффициента диэлектрической абсорбции и индекса поляризации.
|  | 5. Измерения относительно опорного значения. | 5. Измерения относительно опорного значения. | 5. Измерения относительно опорного значения.
|  | 6. Возможность связи с пк с помощью интерфейса BRUA-20X (опция). | 6. Двухканальное измерение температуры с термопарами типа К. | 6. Двухканальное измерение температуры с термопарами типа К.
|  |  | 7. Полоса пропускания 100 кГц. | 7. Полоса пропускания 100 кГц.
8. Защита по категории перенапряжения CAT IV 1000 В.

## Токоизмерительные клещи
Сравнительные характеристики токоизмерительных клещей Brymen
Тестируемый параметр | BM039F | BM031 | BM175D | BM079 | BM198PV | BM099
Постоянное напряжение | До 600 В | До 600 В | До 600 В | До 600 В | До 1500 | До 1000
Переменное напряжение | До 600 В | До 600 В | До 600 В | До 600 В | До 1000 | До 1000
Постоянная сила тока (мкА) | До 2000 мкА | Нет | До 2000 мкА | До 2000 мкА | Нет | Нет
Постоянная сила тока | Нет | Нет | Нет | До 600 А | До 2000 А | До 1000 А
Переменная сила тока | До 200 А | До 600 А | До 600 А | До 600 А | До 2000 А | До 1000 А
Сопротивление | До 6 МОм | До 6 кОм | До 6 МОм | До 60 кОм | До 40 МОм | До 6 кОм
Прозвон | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Испытание диода | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Ёмкость | До 2500 мкФ | Нет | До 2500 мкФ | До 2500 мкФ | До 2000 мкФ | До 1000 мкФ
Температура | От -40 °С до 400 °С | Нет | От -40 °С до 400 °С | От -40 °С до 400 °С | От -50 °С до 1000 °С | От -40 °С до 400 °С
Частота аналоговых сигналов | От 5 Гц до 999,9 Гц | Нет | От 5 Гц до 999,9 Гц | От 5 Гц до 999,9 Гц | От 10 Гц до 1999 Гц | От 40 Гц до 70 Гц
Бесконтактный указатель напряжения | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Засечка для удержания проводников AmpTip™ | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да
Коэффициент нелинейных искажений THD% | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 2,0% - 600,0%
Коэффициент общих искажений – DF% | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0% - 100,0%
Гармоники переменного тока и напряжения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1-25
Активная, реактивная и полная мощность нагрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | До 999,9 кВт/кВАр/кВА
Коэффициент мощности (PF) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
Особенности
| 1. Вилочный датчик для проводников до 12 мм. | 1. BeepLit™ - контроль целостности и проверка диодов со светозвуковой индикацией. | 1. Двойная индикация измеряемых значений (верхняя строка для измерения силы тока, нижняя для любых других значений). | 1. Измерение сверхнизких токов с разрешением 0,1 мкА постоянного тока. | 1. Измерение истинных СКЗ силы тока, с учётом составляющей постоянного тока сигнала. | 1. BeepLit™ - контроль целостности и проверка диодов со светозвуковой индикацией.
| 2. Фильтр низких частот. | 2. Регистрация максимальных и минимальных пиковых значений сигнала. Регистрация максимума/минимума из серии измерений. | 2. Измерение сверхнизких токов с разрешением 0,1 мкА постоянного тока. | 2. Измерение истинных СКЗ сигналов с постоянной составляющей. | 2. Фильтр низких частот. | 2. Засечка AmpTip™ для проводников малого сечения с низкой силой тока для получения результатов с наименьшей погрешностью.
| 3. Регистрация минимальных/максимальных значений из серии измерений. | 3. Засечка AmpTip™ для проводников малого сечения с низкой силой тока для получения результатов с наименьшей погрешностью. | 3. Регистрация пикового СКЗ значения пускового тока. | 3. Трёхпроводная индикация последовательности чередования фаз. | 3. Возможность подключения к программному обеспечению для ПК с помощью адаптера интерфейса USB BRUA-19X (опция). | 3. Измерение уровня отдельных гармоник сигнала до 25-го порядка.
| 4. BeepLit™ - контроль целостности и проверка диодов со светозвуковой индикацией. |  | 4. Фильтр низких частот. | 4. Засечка AmpTip™ для проводников малого сечения с низкой силой тока для получения результатов с наименьшей погрешностью. | 4. Соответствуют требованиям категории перенапряжения CAT III 1500 Вdc и CAT IV 1000 В. | 4. Регистрация минимальных/максимальных значений из серии измерений.
|  |  | 5. Засечка AmpTip™ для проводников малого сечения с низкой силой тока для получения результатов с наименьшей погрешностью. |  |  | 5. Двойная индикация измеряемых параметров.
6. Возможность измерять сбалансированную и несбалансированную мощность трёхфазных нагрузок.